## Houston
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential Service | 0.47143 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761
Secondary Service<=10 kVA | 0.011481 | 0.008349 | 0.008349 | 0.008349 | 0.008349 | 0.008349
Secondary Service >10 kVA | 0.35868 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686
Primary Service | 0.036249 | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095
Transmission Service | 0.12216 | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346
Street Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Miscellaneous Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xxxxxx
Residential Service | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.48924
Secondary Service<=10 kVA | 0.008349 | 0.008349 | 0.008349 | 0.008349 | 0.008349 | 0.006486
Secondary Service >10 kVA | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.34686 | 0.29028
Primary Service | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095 | 0.030846
Transmission Service | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | 0.18316
Street Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Miscellaneous Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RU | 0.47376 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4761 | 0.48267
DC | 0.16355 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.16869 | 0.19135
Ratio | 0.34522 | 0.35432 | 0.35432 | 0.35432 | 0.35432 | 0.39644

## North
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential Service | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.45881 | 0.45881
Secondary Service ≤ 10 kW | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012824 | 0.012824
Secondary Service > 10 kW | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.33354 | 0.33354
Primary Service ≤ 10 kW | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00013264 | 0.00013264
Primary Service > 10 kW – Distribution Line | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0.083854 | 0.083854
Primary Service > 10 kW – Substation | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.027464 | 0.027464
Transmission Service | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.083383 | 0.083383
Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xxxxx
Residential Service | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881
Secondary Service ≤ 10 kW | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824
Secondary Service > 10 kW | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354
Primary Service ≤ 10 kW | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00013264 | 0.00013264 | 0.00013264
Primary Service > 10 kW – Distribution Line | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0.083854 | 0.083854 | 0.083854
Primary Service > 10 kW – Substation | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.027464 | 0.027464 | 0.027464
Transmission Service | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.083383 | 0.083383 | 0.083383
Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RU | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.46441 | 0.45881 | 0.45881
DC | 0.14157 | 0.14157 | 0.14157 | 0.1682 | 0.19483 | 0.19483
Ratio | 0.30119 | 0.30119 | 0.30119 | 0.36218 | 0.42465 | 0.42465

## South
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.4721 | 0.47309 | 0.47309 | 0.47309 | 0.48203 | 0.48477
Secondary Less Than or Equal to 10 kV | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.02148 | 0.01917
Secondary Greater Than 10 kV | 0.0202 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03077 | 0.02872
| 0.2922 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.25768 | 0.25679
Primary Service | 0.0977 | 0.09803 | 0.09803 | 0.09803 | 0.08749 | 0.06333
| 0.0105 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00581 | 0.00518
0.01225
0.00013
Transmission Service | 0.0901 | 0.09307 | 0.09307 | 0.09307 | 0.11475 | 0.12966
xxxxxxx
Residential | 0.4721 | 0.47309 | 0.47309 | 0.48203 | 0.48203 | 0.48477
Secondary Less Than or Equal to 10 kV | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.02148 | 0.02148 | 0.01917
Secondary Greater Than 10 kV | 0.0202 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03077 | 0.03077 | 0.02872
| 0.2922 | 0.28071 | 0.28071 | 0.25768 | 0.25768 | 0.25679
Primary Service | 0.0977 | 0.09803 | 0.09803 | 0.08749 | 0.08749 | 0.06333
| 0.0105 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00581 | 0.00581 | 0.00518
0.01225
0.00013
Transmission Service | 0.0901 | 0.09307 | 0.09307 | 0.11475 | 0.11475 | 0.12966
RU | 0.4721 | 0.47309 | 0.47309 | 0.47756 | 0.48203 | 0.48477
DC | 0.1983 | 0.19764 | 0.19764 | 0.20284 | 0.20805 | 0.21055
Ratio | 0.42004 | 0.41776 | 0.41776 | 0.42475 | 0.43161 | 0.43433

## West
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Residential | 0.4721 | 0.47309 | 0.47309 | 0.47309 | 0.48203 | 0.48477
Secondary Less Than or Equal to 10 kV | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.02148 | 0.01917
Secondary Greater Than 10 kV | 0.0202 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03077 | 0.02872
| 0.2922 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.25768 | 0.25679
Primary Service | 0.0977 | 0.09803 | 0.09803 | 0.09803 | 0.08749 | 0.06333
| 0.0105 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00581 | 0.00518
0.01225
0.00013
Transmission Service | 0.0901 | 0.09307 | 0.09307 | 0.09307 | 0.11475 | 0.12966
xxxxxxx
Residential | 0.4721 | 0.47309 | 0.47309 | 0.48203 | 0.48203 | 0.48477
Secondary Less Than or Equal to 10 kV | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.02148 | 0.02148 | 0.01917
Secondary Greater Than 10 kV | 0.0202 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03077 | 0.03077 | 0.02872
| 0.2922 | 0.28071 | 0.28071 | 0.25768 | 0.25768 | 0.25679
Primary Service | 0.0977 | 0.09803 | 0.09803 | 0.08749 | 0.08749 | 0.06333
| 0.0105 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00581 | 0.00581 | 0.00518
0.01225
0.00013
Transmission Service | 0.0901 | 0.09307 | 0.09307 | 0.11475 | 0.11475 | 0.12966
RU-1 | 0.4721 | 0.47309 | 0.47309 | 0.47756 | 0.48203 | 0.48477
DC-1 | 0.1983 | 0.19764 | 0.19764 | 0.20284 | 0.20805 | 0.21055
Ratio-1 | 0.42004 | 0.41776 | 0.41776 | 0.42475 | 0.43161 | 0.43433
xxxxxxx
Residential Service | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.45881 | 0.45881
Secondary Service ≤ 10 kW | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012824 | 0.012824
Secondary Service > 10 kW | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.33354 | 0.33354
Primary Service ≤ 10 kW | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00013264 | 0.00013264
Primary Service > 10 kW – Distribution Line | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0.083854 | 0.083854
Primary Service > 10 kW – Substation | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.027464 | 0.027464
Transmission Service | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.083383 | 0.083383
Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xxxxxxx
Residential Service | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.45881 | 0.45881 | 0.45881
Secondary Service ≤ 10 kW | 0.012704 | 0.012704 | 0.012704 | 0.012824 | 0.012824 | 0.012824
Secondary Service > 10 kW | 0.37571 | 0.37571 | 0.37571 | 0.33354 | 0.33354 | 0.33354
Primary Service ≤ 10 kW | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00011516 | 0.00013264 | 0.00013264 | 0.00013264
Primary Service > 10 kW – Distribution Line | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0.083854 | 0.083854 | 0.083854
Primary Service > 10 kW – Substation | 0.014872 | 0.014872 | 0.014872 | 0.027464 | 0.027464 | 0.027464
Transmission Service | 0.061926 | 0.061926 | 0.061926 | 0.083383 | 0.083383 | 0.083383
Lighting Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RU-2 | 0.47002 | 0.47002 | 0.47002 | 0.46441 | 0.45881 | 0.45881
DC-2 | 0.14157 | 0.14157 | 0.14157 | 0.1682 | 0.19483 | 0.19483
Ratio-2 | 0.30119 | 0.30119 | 0.30119 | 0.36218 | 0.42465 | 0.42465
xxxxxxx
RU | 0.47106 | 0.47156 | 0.47156 | 0.47099 | 0.47042 | 0.47179
DC | 0.16993 | 0.1696 | 0.1696 | 0.18552 | 0.20144 | 0.20269
Ratio | 0.36061 | 0.35948 | 0.35948 | 0.39346 | 0.42813 | 0.42949